## 目录
三菱重工海尔制热、耗电测评
测评地点:南京浦口 | 测评内容：制热+耗电

## 测评内容
制热、耗电功能测评（测评时长预估2个小时左右）
序号 | 测评内容 | 测试时间 | 测评形式 | 结果导向 | 地理区域环境 | 设备
1 | 制热功能 | 1h | 1、在进入业主家前记录室外空气温度、湿度以及设置23℃； 2、进入后，记录业主家中客厅内的距离地面不同位置（50cm、100cm、150cm)室内温度、湿度; 3、空调制热功能设置温度23℃； 4、测试出风口风速，噪音； 5、1小时后，室内温度及室出风口温度，客厅地面不同位置（50cm、100cm、150cm)室内温度、湿度；6、测试业主家不同房间（客厅、卧室）的温湿度。 | 1、在业主室内，设置同一温度后1小时，室内各区域各位置的温度变化。 | 小区：南京浦口区；业主家：**层； 户型：*室*厅。 | 1、温湿度计； 2、感温枪； 3、卷尺； 4、佳能相机； 5、摄像机； 6、风速仪；7、噪声仪；
2 | 耗电检测 | 1h | 1、在空调开启前，提前记录家中电表读数； 2、等待半小时，记录未开启空调时电表读数，通过计算，算出家中其他电器1小时用电量； 3、开启空调，记录设置在23℃空调的电表读数；4、1小时后，记录1小时后电表读数。 | 1、空调开启前后，用电量变化。

## 制热
1、制热、耗电测评-视频内容规划建议
序号 | 画面 | 拍摄需求 | 时长 | 画面内容 | 字幕
1 | 大厦风景 | 全景 | 5s | 南京浦口航拍风景，画面最终出现“三菱重工海尔制热测评”文字内容
2 | 业主小区 | 全景+俯拍 | 4s | 小区风景拍摄，楼宇、花园、植物等画面进行切换，最终楼宇场景定格
3 | 小区外景 | 近景 | 8s | 主持人出镜 | 寒潮再度来袭，南方用户如何采暖？今天V客传媒来到南京浦口区，深入用户家中，实测用户冬季采暖效果。
4 | 业主家 | 特写+全景 | 5s | 室外机特写（出字幕），由远及近，拍摄业主家场景 | 户型面积：*** 空调设备：xx 装修风格：xx
5 | 业主家 | 全景+特写 | 3s | 业主家空调设置23℃左右，初始电表读数及室外温度 | 室外温度：**℃ 室内温度：*℃
6 | 业主家 | 全景 | 10s | 在初始状态下，室内各区域不同高度温度和湿度
7 | 白色背景 | 文字 | 5S | 设置空调23℃，记录时间
8 | 室内场景 | 中景 | 15s | 1小时后，室内各区域不同高度温度、湿度
9 | 人物采访 | 特写 | 15s | 业主对家中使用空调的描述 | 南京的冬天非常湿冷，在装修的时候，我就考虑到大空间采暖问题。了解到三菱重工海尔热源核中央空调大空间采暖效果比较好，所以选择了这款热源核中央空调。从实际使用效果看，不但在去年最低温度-7℃下，供暖稳定可靠，而且省电效果非常好，和同一楼层同等面积的业主相比，冬季空调节电率能有时几乎达到50%。
10 | 背景+ 室外产品图 |  | 7s | 产品型号室外特写
11 | 结束画面 | 定格画面 | 5s | 字幕：三菱重工海尔中央空调 强劲制热